1. ***Recipient pentru flacoane cu protectie impotriva radiatiilor***

* ***realizat din otel inoxidabil, cu ecran de plumb de 4 mm***
* ***se livreaza standard cu adaptor pentru flacon***
* ***inaltime : 59 mm***
* ***diametru interior: 34 mm***

