Recipient pentru deseuri protejat impotriva radiatiilor:

-fabricat din material special, otel inoxidabil, cu margini netede, pentru a facilita procesul de curatare

- sistem de deschidere  a capacului actionat prin pedala pentru a putea fi folosit fara a fi atins cu mana.

-mecanism de actionare ascuns, ergonomic, pentru o deschidere usoara si inchidere lenta si controlata

- strat de plumb de 2mm sau 4mm, pentru protectie impotriva radiatiilor, incorporat intre doua straturi de otel inoxidabil

-dimensiuni interioare: 40*17*20 cm (H*l*L)